## Slide 1
Sistemas polivalentes en aplicaciones geotérmicas
Guillermo Martínez

## Slide 2
Distribución
Generación
Consumo
OBJETIVO: Fiabilidad, eficiencia, sencillez
Planteamiento base: Cubrir el 100% de la demanda

## Slide 3
Biomasa
Bomba de calor aerotérmica
Caldera convencional
Energía solar térmica
Enfriadora aerotérmica
Cogeneración
Geotermia convencional
Geotermia con sistema polivalente
Diferentes tecnologías

## Slide 4
Cómo damos solución a nuestra demanda
Cobertura a las necesidades de manera sencilla, fiable e independiente

## Slide 5
Qué es un sistema polivalente

## Slide 6
Qué es un sistema polivalente

## Slide 7
Qué es un sistema polivalente

## Slide 8
Qué es un sistema polivalente

## Slide 9
Rendimientos
 | Fan-coils | Fan-coils Radiante | Radiante
 | EER>4 |  | EER >5
 | COP>4 | COP >3 | COP >5
 | TER >4 |  | TER >7

## Slide 10
Ventajas
Un único generador para el 100% de la demanda
Circuito sencillo
Control integrado
Geotermia eficiente
Función ACS + Frío = Ter
Inconvenientes
Geotermia Þ Sondas
Temperatura ACS limitada
Energía eléctrica

## Slide 11
Conclusiones
No hay una solución óptima para todos los casos
El sistema polivalente garantiza el suministro de forma EFICIENTE y SENCILLA
ES UNA BUENA OPCIÓN A TENER EN CUENTA

## Slide 12
GRACIAS POR SU ATENCIÓN